|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** | | | | |
| OBJETO: | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS DE GESSO |  | **DATA :** 10/10/2024 | **BDI :** 20,35% |
| **FONTE** | **VERSÃO** | **HORA MES** |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS DE GESSO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABOLEIRO |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% 71,31% |
|  | GRANDE - RN. | SINAPI | 2024/08 SEM DESONERAÇÃO | 116,21% 71,48% |
| LOCAL: | DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONA URBANA, TABOLEIRO |  |  |  |
|  | GRANDE - RN |  |  |  |
| REQUERENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF\_08/2023\_PS (M2)** | | | | | | |
| Material | | **FONTE** | **UNID** | **COEFICIENTE** | **PREÇO UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02170000 | 31,38 | 0,68 |
| 00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 1,81270000 | 0,97 | 1,75 |
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0,02930000 | 28,91 | 0,84 |
| 00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, \*60 X 60\* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1,04140000 | 13,56 | 14,12 |
| 00020250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | SINAPI | KG | 0,00780000 | 25,11 | 0,19 |
|  | | | | TOTAL Material: | | 17,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | **FONTE** | **UNID** | **COEFICIENTE** | **PREÇO UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,78670000 | 25,52 | 20,07 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45220000 | 20,53 | 9,28 |
|  | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos  Complementares: | | 29,35 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR:** | **46,93** |
| **VALOR BDI (20.35%):** | **9,55** |
| **VALOR COM BDI:** | **56,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)** | | | | | | |
| Material | | **FONTE** | **UNID** | **COEFICIENTE** | **PREÇO UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| I8332 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 70,1700 | 70,1700 |
|  | | | | TOTAL Material: | | 70,1700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR:** | **70,17** |
| **VALOR BDI (20.35%):** | **14,28** |
| **VALOR COM BDI:** | **84,45** |

RAFAEL LOPES DE ARAÚJO

Engenheiro Civil - M. Eng. Engenharia de Orçamentos CREA: 211819709-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE/RN - CNPJ: 08.157.810/0001-68 EMAIL: [pmtgrn@gmail.com](mailto:pmtgrn@gmail.com) TELEFONE: (84) 3375-0092/(84) 3375-0101

Página: 1